## example_voltage
Timestamp	Iteration	V	ADCval
1	1	0	0
2	2	0	1
3	3	0	0
4	4	0	1
5	5	0	0
6	6	0	0
7	7	0	1
8	8	0	0
9	9	0	1
10	10	0	0
11	1	0,001	1
12	2	0,001	1
13	3	0,001	0
14	4	0,001	1
15	5	0,001	1
16	6	0,001	0
17	7	0,001	2
18	8	0,001	1
19	9	0,001	1
20	10	0,001	1
21	1	0,002	2
22	2	0,002	2
23	3	0,002	1
24	4	0,002	2
25	5	0,002	2
26	6	0,002	1
27	7	0,002	3
28	8	0,002	2
29	9	0,002	2
30	10	0,002	2
31	2	0,003	3
32	1	0,003	3
33	3	0,003	3
34	4	0,003	2
35	5	0,003	3
36	6	0,003	4
37	7	0,003	3
38	8	0,003	2
39	9	0,003	3
40	10	0,003	3
41	2	0,004	4
42	1	0,004	4
43	3	0,004	4
44	4	0,004	4
45	5	0,004	3
46	6	0,004	4
47	7	0,004	5
48	8	0,004	4
49	9	0,004	4
50	10	0,004	3

## Lineality
Suma - ADCval	Iteration
V	1
0	0
0,001	1
0,002	2
0,003	3
0,004	4

				Gain	0,001
				Offset
V
ADCval

## Non Lineality
Suma - ADCval	Iteration
V	1	Total Resultado	Read voltage	DNL	INL
0	0	0	0
0,001	1	1	0,001	-0,7952	-0,7952				LSB	0,0048828125
0,002	2	2	0,002	-0,7952	-1,5904
0,003	3	3	0,003	-0,7952	-2,3856
0,004	4	4	0,004	-0,7952	-3,1808
Total Resultado	10	10
ADC code

## Noise
Suma - ADCval	Iteration
V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Resultado	Noise (std)	Range
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0,516397779494322	1
0,001	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	9	0,567646212197547	2
0,002	2	2	1	2	2	1	3	2	2	2	19	0,567646212197547	2
0,003	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	29	0,567646212197547	2
0,004	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	39	0,567646212197547	2
Total Resultado	10	11	8	10	9	9	14	9	11	9	100

## Error
Suma - ADCval	Iteration
V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Resultado	Ideal value	Error average
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0
1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	9	1	-0,1
2	2	2	1	2	2	1	3	2	2	2	19	2	-0,05
3	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	29	3	-0,033333333333333
4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	39	4	-0,025
Total Resultado	10	11	8	10	9	9	14	9	11	9	100

## Missing codes
ADC possible values	ADC values count
0	8
1	13
2	10
3	10
4	8		Missing values:	250
5	1
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0
56	0
57	0
58	0
59	0
60	0
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	0
80	0
81	0
82	0
83	0
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0
90	0
91	0
92	0
93	0
94	0
95	0
96	0
97	0
98	0
99	0
100	0
101	0
102	0
103	0
104	0
105	0
106	0
107	0
108	0
109	0
110	0
111	0
112	0
113	0
114	0
115	0
116	0
117	0
118	0
119	0
120	0
121	0
122	0
123	0
124	0
125	0
126	0
127	0
128	0
129	0
130	0
131	0
132	0
133	0
134	0
135	0
136	0
137	0
138	0
139	0
140	0
141	0
142	0
143	0
144	0
145	0
146	0
147	0
148	0
149	0
150	0
151	0
152	0
153	0
154	0
155	0
156	0
157	0
158	0
159	0
160	0
161	0
162	0
163	0
164	0
165	0
166	0
167	0
168	0
169	0
170	0
171	0
172	0
173	0
174	0
175	0
176	0
177	0
178	0
179	0
180	0
181	0
182	0
183	0
184	0
185	0
186	0
187	0
188	0
189	0
190	0
191	0
192	0
193	0
194	0
195	0
196	0
197	0
198	0
199	0
200	0
201	0
202	0
203	0
204	0
205	0
206	0
207	0
208	0
209	0
210	0
211	0
212	0
213	0
214	0
215	0
216	0
217	0
218	0
219	0
220	0
221	0
222	0
223	0
224	0
225	0
226	0
227	0
228	0
229	0
230	0
231	0
232	0
233	0
234	0
235	0
236	0
237	0
238	0
239	0
240	0
241	0
242	0
243	0
244	0
245	0
246	0
247	0
248	0
249	0
250	0
251	0
252	0
253	0
254	0
255	0